招标文件

（编号：TJMGL20170224）

天津国安盟固利新能源有限公司

2017年2月

目  录

摘　要	- 1 -

第一章 投标须知	- 2-

第二章 投标格式文件	-7-

第三章 技术要求	-18-

第四章 合同条款	-22-

- 摘　要

| 项号 | 主题 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 招标人 | 天津国安盟固利新能源有限公司 |
| 2 | 招标内容 | 无机房载货电梯 |
| 3 | 招标数量 | 7部（其中5部要求贯通） |
| 4 | 招标文件领取或发放 | 招标文件每套售价0元（人民币），售出不退，无发票，该笔费用随同保证金打到招标人指定账户。招标人将以电子邮件方式将招标文件发送给投标人。 |
| 5 | 招标文件的澄清 | 投标人对招标文件如有疑问，请在投标截止日四天以前，向招标人提出，招标人将在投标截止日二天以前，在网上进行公开说明或回答。重复性问题或是超过期限时间提出的疑问，招标人将不保证提供答复或说明 |
| 6 | 招标文件变更方式 | 招标文件内容如果有任何修改变更，将以书面形式向投标人发布。招标人将不保证提供投标人个别通知的服务，请投标人自行关注招标人官方网站的招标信息 |
| 7 | 投标文件装订要求 | 投标文件分为三部分，分别是资格文件、技术文件和商务标文件。依照招标文件规范：资格文件、技术文件和商务标文件需分别单独装订成书，其中商务标文件需单独密封再一并邮寄。 |
| 8 | 投标文件递交方式 | 投标文件共一正三副，投标文件依照招标文件规范进行密封后，在投标截止时间之前专人提交或特快专递提交招标人。 |
| 9 | 投标文件有效期 | 投标文件有效期为九十天（日历日），自投标截止日期起算 |
| 10 | 投标费用 | 投标保证金为人民币0元整 上述款项缴纳方式：电汇交纳（汇款单位请与投标单位名称一致，不接受现金） 上述款项接收单位及账号： 中信国安盟固利动力科技有限公司 工行昌平支行营业部0200048909200013866 |
| 11 | 投标截止时间： | 2017年03月10日 |

- 第一章 投标须知

A 总则

1. 说明

1.1.本招标文件仅适用于本次采购活动。

1.2.本次招标采购活动及因本次招标采购产生的合同受中国法律制约和保护。

1.3.本次招标文件的解释权属于招标人。

2. 词语释义

2.1.招标人：具体实施采购活动的法人或社会团体。

2.2.投标人：经认定有资格响应招标，参加招标的法人或其他组织和自然人。

2.3. 中标人：其投标能最大限度地满足招标文件中规定的各项标准，并能圆满地履行合同的，并收到《中标通知书》的投标人。

2.4.货物：系指投标人按招标文件及投标文件规定，应向招标人提供的一切设备、备品、备件、工具、手册及其它有关技术资料和材料。

2.5.服务：系指本次招标文件及投标文件规定投标人应承担的与提供货物和服务有关的辅助服务，比如运输、保险、安装、调试、提供技术援助、培训、配合措施、维修响应及合同中规定招标人应承担的其它义务。

B 投标人

3. 合格投标人的条件

3.1.除非招标文件另有规定，否则合格的投标人应为在中华人民共和国境内注册，能够独立承担民事责任，有生产或供应能力的企业法人，提供的产品具有先进性和可靠性及良好的售后服务；

3.2.完全满足招标文件的实质性要求；

3.3.遵守有关的国家法律、法令和条例；

4. 投标人代表

指全权代表投标人参加投标活动并签署投标相关文件的人员。如果投标人代表不是法人代表，须持有《法人代表授权委托书》（详见第二章，招标格式文件）。

5. 费用

无论投标过程中的做法和结果如何，投标人自行承担所有与参加投标有关的全部费用。

C 招标文件说明

6. 招标文件

招标文件由招标文件总目录所列内容，以及变更通知等，由招标人发布的关于本次招标项目的所有文件。投标人应详细阅读招标文件的全部内容。不按招标文件的要求制作的投标文件和资料，可能导致投标被拒绝。

7. 对招标文件的澄清

投标人对招标文件如有疑问，可要求澄清，应在本招标文件规定的时间内，以规定方式通知招标人。招标人将视情况采用适当方式予以答复。

8. 招标文件的修改

8.1.在本招标文件规定的时间内，招标人无论出于自己的考虑，还是出于对投标人提问的澄清，均可对招标文件用变更通知的方式进行修改。

8.2.招标人对招标文件的修改，将以本招标文件规定的形式进行公示。所有投标人须按本招标文件规定主动关注招标相关信息，并自行承担由于疏忽而产生的一切后果。变更通知将作为招标文件的组成部分，对所有投标人有约束力。

D投标文件说明

9．要求

投标人应仔细阅读招标文件的所有内容，按招标文件的要求制作投标文件，并保证所提供全部资料的真实性，否则其投标可能被拒绝。

10. 投标文件计量单位和使用文字

10.1.投标人制作的投标文件所使用的计量单位，除招标文件中有特殊要求外，均应使用中华人民共和国法定计量单位。

10.2.投标文件应使用中文编制。投标文件中必须使用其他文字的，必须附有中文译本。对于未附有中文译本和中文译本不准确的投标文件所可能引起对投标人不利的后果，招标人及招标代理机构概不负责。

11. 投标文件的组成

11.1. 投标文件由11.2.11.3.11.4.款规定的内容共同组成

11.1.1.上述文件需分别装订包装

11.1.2.一般规定商务文件的包装需要密封

11.2.资格文件：

11.2.1.投标函（详见第二章，投标格式文件）；

11.2.2. 投标单位情况表（详见第二章，投标格式文件）；

11.2.3. 投标人《营业执照》、《税务登记证》、《组织机构代码证》副本复印件；

11.2.4. 投标人《开户许可证》及“质量管理体系证书”复印件等；

11.2.5.法定代表人授权委托书（详见第二章，投标格式文件）；

11.2.6. 最近三年的经审计机构审计的财务报告复印件；

11.2.7招标人在招标书中要求的证书、文件等资料；

11.2.7. 生产或经营许可证或代理商资格证明复印件；

注：以上文件均须加盖投标单位公章。

11.3.技术文件（详见第三章）：

11.3.1.投标货物的规格型号、品牌、产地等内容的说明表；

11.3.2.投标货物性能、技术指标、质保期说明与描述；

11.3.3.货物的技术服务、售后服务体系与维保方案；

11.3.4.对本次投标的详细说明（投标人视各自的情况自行编制）：

11.3.5.同类货物的国内销售业绩(业绩中要求体现采购方、销售数据、验收情况等信息)

11.3.6.技术规格偏离表。

注：上述文件（技术文件）中不得出现价格信息，否则投标文件将不被承认 。

11.4.商务文件：

11.4.1. 开标一览表(详见第二章，投标格式文件)；

11.4.2. 合同条款偏离表

12. 投标文件编制要求

12.1.投标人应将上述投标文件按本招标文件的规定编制。

12.2.《开标一览表》为在开标仪式上唱标的内容，要求按格式填写，统一规范，不得自行增减内容。

13. 投标报价表编制要求说明

13.1.《开标一览表》中的每一单项均应填写单价。

13.2.除非招标文件另有规定，投标文件报价中的单价全部采用人民币表示。

13.3.最低报价不能作为中标的保证。

14. 投标保证金

14.1.投标人投标前应向招标人提交人民币0元作为投标保证金。

14.2.投标人交纳的投标保证金必须在本招标文件规定的投标截止时间前，按本招标文件的规定方式交纳（如汇款以到账日期为准）。

14.3.未按上述要求提交投标保证金的投标人，招标人/招标代理机构将拒绝其投标文件。

14.4.未中标的投标人的投标保证金，将在招标人发出中标通知书后10个工作日内由招标机构无息退还。中标人的投标保证金将在招标人与中标方签订的合同生效后10个工作日无息退还。

14.5.发生下列情况之一，投标保证金将被没收。

14.5.1.在投标有效期内，投标人撤回其投标文件的；

14.5.2.投标人所提投标文件经查内容不实的；

14.5.3. 投标人在投标过程中有违反有关法律法规行为的；

14.5.4. 中标人无正当理由不按本投标文件相关条款规定与招标人签订合同的；

14.5.5. 中标人不按签订合同约定执行的；

15. 投标文件的有效期

15.1. 在本招标文件规定的有效期内，投标文件应保持有效。

15.2.在特殊情况下，招标人可与投标人协商延长投标文件的有效期。这种要求和答复都应以书面、传真、或电子邮件的形式进行。 同意延长有效期的投标人不能修改投标文件，按本招标文件第14条规定的投标保证金的有效期也相应延长。拒绝接受延期要求的投标人的投标将被拒绝，但投标保证金不会被没收。

- 投标文件的签署及密封

投标人应按本招标文件的规定签署投标文件并密封（或加密）全部或部分投标文件。

E. 投标文件的递交

17. 投标截止时间

17.1.投标文件必须按本招标文件规定的投标截止时间之前以本招标文件规定的方式送达招标机构。

17.2.招标人如果推迟投标截止时间时，应以本招标书规定的形式通知所有投标人。在这种情况下，招标人和投标人的权利和义务将受到新的截止期的约束。

17.3.在投标截止时间以后送达的投标文件，招标人将拒绝接受。

18. 投标文件的修改和撤回

除非招标人有特别要求，否则投标人在提交投标文件后不可对投标文件进行修改或撤回。

F. 开标和评标

19. 对资格文件的初审

招标人在投标截止后，将择期在招标人派员监督下,审查投标文件是否实质性响应招标文件的要求、内容是否完整、文件签署是否齐全等。

20. 技术文件评审

对于通过资格文件初审的投标人，评标委员会根据招标规定的评标办法和评标标准对技术文件进行评审。评标后根据投票评议结果确定入围商务标评标的投标人名单。

21. 开商务标：

招标人依据技术文件评审入围的投标名单开商务标。招标方将结合报价、售后服务、付款方式等综合条件进行评标，最终确定中标名单。

22. 投标的澄清

22.1.为了有助于对投标文件进行审查、评估和比较，招标人有权在商务标开标会当场，或另择时间就投标文件中陈述不清楚之处向投标人提出询问或澄清要求。投标人必须按照招标人通知的时间、地点派技术和商务人员进行答疑和澄清。

22.2.有关澄清的答复应采用书面形式，该书面答复应有投标人全权代表签署确认，并将作为投标内容的一部分。

22.3.投标人对投标文件的澄清不得改变投标的价格（校核时发现的算术错误除外）及实质内容。

23. 评标的中立与保密

从招标公告日开始，在投标文件的审查、澄清、评价、比较以及授予合同的过程中，投标人对招标人和评标委员会成员施加影响的任何行为，一经发现，都将取消其投标或中标资格，并没收其投标保证金。

G、定标

24.定标准则

24.1.合同将授予其投标能够最大限度地满足招标文件中规定的各项综合评价标准，并能圆满地履行合同的，对招标人最为有利的最优投标人。

24.2.最低报价的投标并非最终中标的唯一条件。

25. 中标通知

25.1.确定中标单位后在投标有效期截止前，招标人将以书面形式通知中标的投标人其投标被接受。

25.2.中标通知书将成为合同的组成部分。

25.3.招标人在发出《中标通知书》的同时，招标人将中标的结果通知所有未中标的投标人，并退还投标保证金。出具财务证明的投标人不论中标与否，不予以办理退款。

26. 合同的签订

26.1.中标单位应按中标通知书中规定的时间和地点，由法定代表人或授权委托人与招标人签订合同。否则按放弃中标权处理，并没收投标保证金。

26.2.招标文件、中标方的投标文件及其澄清文件等，均为签订经济合同的依据。

K、有关本招标文件的任何疑问，可函、电下列联系方式

联系单位：天津国安盟固利新能源有限公司

联系地址：北京市昌平区中关村高科技开发区昌平园白浮泉路18号

联系电话：010—89743388-8055

手    机：13613642053

传    真：010--89747404

Email：wangyikui@mgl.com.cn

联 系 人： 王义奎

- 第二章 投标格式文件

目   录

- 投标函

- 投标单位情况表

- 授权书

- 投标产品技术标准

- 开标一览表（单独密封）

- 投标企业简介

- 技术规格偏离表

- 合同条款偏离表（与“开标一览表”一起密封）

- 售后服务承诺函

说明：

除开标一览表、技术规格偏离表、合同条款偏离表以外，对本章所有的投标文件格式 ，投标人可根据自身情况进行补充和修改，但补充和修改不得造成与本格式内容有实质性的违背。

1、投标函

投标函

- 根据已收到的             号招标文件，我单位（公司）在研究后，愿按招标文件的要求争取本次招标标的。

- 我单位（公司）保证所提交的投标文件中所有关于投标资格的文件、证明和陈述均是真实的、准确的。若与真实情况不符，我单位（公司）参与此次投标活动无效，并愿意承担由此而产生的一切后果。

- 我单位（公司）保证提交的投标文件符合国家及招标人有关规定，并符合行业设计标准、规范、规程、定额及相关法律、法规的要求，并能通过有关主管部门、招标人的审查。

- 我单位（公司）保证所提交的投标文件内容全部属实，并保证我单位（公司）如果中标，将依照招标文件以及我单位（公司）投标文件内容，与招标人签订合同。如果违背以上任何承诺，我单位（公司）愿意承担由此而产生的一切后果。

- 我单位（公司）同意招标文件、中标通知书和我单位（公司）的投标文件将构成合同的构成要件。

投标单位（盖章）:

法人代表或授权委托人（签字、盖章）：

日期：     年    月   日

2、投标单位情况表

投标单位情况表

| 投标单位全称 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 法定代表人 |  | 营业期限 |  |  |
| 营业执照登记号 |  | 注册资本 | 人民币： 万元 |  |
| 营业执照有效期 |  | 单位地址 |  |  |
| 经营范围 |  |  |  |  |
| 税务登记证（国税）编号 |  | 证件有效期 |  |  |
| 生产许可证编号 |  | 生产许可证有效期 |  |  |
| 质量管理体系认证书注册号 |  | 质量标准体系 |  |  |
| 质量管理体系认证书有效期 |  | 管理体系认证机构 |  |  |
| 代理证书相关信息（代理填） |  |  |  |  |
| 职工人数 |  | 上一年度销售收入 |  | 万元 |
| 资产总计 | 万元 | 净资产 | 万元 |  |
| 上一年度实现利润 | 万元 |  |  |  |
| 单位简历及主营业务内容 |  |  |  |  |
| 主要客户 |  |  |  |  |
| 单位优势及特长 |  |  |  |  |
| 近三年来完成或正在履行的相同或类似项目合同情况 |  |  |  |  |
| 最近2年内在经营过程中受到何种奖励或处分 | （包括财政、工商、税务、物价、技监部门稽查情况和结果） |  |  |  |
| 最近3年内有无因售假、售劣或是其他原因被消费者投诉或起诉的情况及说明 | （包括解决方式和结果） |  |  |  |
| 最近3年内主要负责人有无因经济犯罪被司法机关追究的情况及说明 |  |  |  |  |
| 产品销售业绩和市场占有率 |  |  |  |  |
| 其他需要说明的情况 |  |  |  |  |

投标单位（盖章）:

法人代表或授权委托人（签字、盖章）：

日期：     年    月   日

3、法定代表人授权委托书

法定代表人授权委托书

本授权委托书声明： 我           （姓名）系             （投标单位名称）的法定代表人，现授权委托                           （单位名称）的            （姓名）为我公司代理人，以本公司的名义参加天津国安盟固利新能源有限公司组织实施的编号为             号的招标活动。代理人在制作投标文件、开标、评标、合同谈判过程中所签署的一切文件和处理相关的一切事务，我均予以承认。

代理人在本法定代理人授权委托书有效范围内签署的所有文件不因授权委托的撤销而失效，除非有撤销授权委托的书面通知，本授权委托书自投标开始至合同履行完毕止。

代理人无转委托权。特此委托。

投标单位（盖章）:

法人代表或授权委托人（签字、盖章）：

联系电话：

日期：     年    月   日

4、投标产品技术标准

注：投标厂家在标书中需提供详细的设计方案。

5.开标一览表（请单独密封）

报 价 单

注：1、投标报价函：设备报价17%增值税，安装报价含增值税。

2、如供应商在合同期间不能按照合同要求提供相应的服务，天津国安盟固利新能源有限公司有权终止合同，供应商需承担由此给天津国安盟固利新能源有限公司造成的一切损失。

3、设备报价：（1）设备组成核心部件或系统厂家、产地、规格、数量及单项报价（报价表格式自定）；（2）设备易损件或配件品牌、数量、质保期及单项报价（报价表格式自定）；（3）运输费；（4）管理费；（5）利润；（6）设备总价。

| 梯号 | 设备名称 | 品牌 | 型号 |  | 规格 | 数量 | 单位 | 单价（RMB元） （含17%税） | 金额（RMB元） （含17%税） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 其它 费用 | 人工费用 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 管理费用 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 运费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 利润 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 税金 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 总计 |  |  |  | ￥ |  |  |  |  |  |  |
| 大写 |  |  |  | 人民币 |  |  |  |  |  |  |

- 安装报价：报价中写明增值税税点。

| 梯号 | 设备名称 | 型号规格 | 层站 | 台数 | 安装单价 （RMB元） | 小计 （RMB元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 其它 费用 | 人工费用 |  |  |  |  |  |
|  | 管理费用 |  |  |  |  |  |
|  | 利润 |  |  |  |  |  |
|  | 税金 |  |  |  |  |  |
| 合计总价 |  | 人民币（大写） |  |  |  |  |

- 5、设备年度维保服务报价。

| 梯号 | 型号 | 速度（m/s） | 层站 （站/门） | 月价 （元/台） | 数量 （台） | 服务期（月） | 小计（元） （RMB元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

- 6、设备组成核心部件或系统报价、设备易损件或配件报价（投标方须承诺合同有效期内不高于上述价格）维护费用报价明细（投标方须承诺合同有效期内不高于上述价格）。

- 7、付款方式（设备、安装）。

- 8、质保期限（设备、安装）。

投标单位（盖章）:

法人代表或授权委托人（签字、盖章）：

日期：     年    月   日

6、投标企业简介(以下文件均须加盖投标单位公章)

  - 公司简介

  - 《营业执照》、《税务登记证》、《组织机构代码证》副本复印件

  - 《开户许可证》及“质量管理体系证书”复印件等

  - 其他认证证书复印件、代理资质证书复印件

  - 最近三年经审计机构审计的财务报告

  - 与标的物相关的技术资料

7、技术规格偏离表

技术规格偏离表

| 序 号 | 标 的 物 名 称 | 内 容 | 招 标 规 格 | 投 标 规 格 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

投标单位（盖章）:

法人代表或授权委托人（签字、盖章）：

日期：     年    月   日

8、合同条款偏离表

合同条款偏离表

| 序 号 | 合同条款序号 | 招 标 条 款 | 投 标 条 款 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

投标单位（盖章）:

法人代表或授权委托人（签字、盖章）：

日期：     年    月   日

- 9、售后服务承诺函

售后服务承诺函必须包含以下内容：

1、保修期为中标人电梯试运行合格后36个月。

- 2、无论是否质保期，中标人24小时提供处理紧急故障和意外事件的技术性服务。设备出现故障或电梯困人，中标人无条件10分钟内给予电话、电邮解答，如不能解决，须在接到招标人通知后30分钟内到达故障现场解决，超时不到位的，照成招标人人员安全及招标人一切经济损失，由中标人负责。

- 3、质保期内提供免费维保服务；设备运行使用，引致磨损、老化、变质、伸长、变形而需要更换修理或修复的零件、部件及齿轮箱油更换等零部件及人员成本全免费（非正常损坏零部件除外）。

- 4、中标人的技术人员将每月执行“两次”专业的维修保养服务，对招标人的设备进行检查、清洁、调整、修理和加油，以确保电梯的正常、安全运行，中标人将协助招标人参与当地政府质检部门的检查工作。

- 5、中标人将对设备进行润滑和加油并免费提供维修保养润滑用油。

- 6、每次维修保养结束后，中标人将向招标人呈交一份维修保养报告，招标人应立即进行验收，如验收合格即在报告书上签字，如验收结果不满意，中标人有责任重新对设备进行检查及调整，直至达到招标人验收标准。

- 7、如果招标人在技术上有所改进需求时，中标人免费提供技术上的咨询建议服务。

- 8、中标人根据设备特点，中标人储备维护周转备用件，确保不因零部件采购不到位而影响招标人生产的正常运营。

- 9、质保期内，因设备自身质量问题，且问题解决不及时，造成生产停产的，中标人应按照每日5000元停运损失的标准对招标人进行赔偿。

- 第三章 招标技术要求

- 项目招标技术内容

- 1、投标人的要求

- 1.1投标人必须是具有合法的经营资格，有五年以上从事本行业经验的专业公司。

- 1.2各投标人必须是产品制造商或获得产品制造商正式授权的经销商。

- 1.3各投标人和产品制造商是通过ISO9000系列质量体系认证的企业。

- 1.4各投标人和产品制造商是取得职业健康安全管理体系OHSAS18001认证的企业。

- 1.5各投标人和产品制造商是取得中华人民共和国特种设备（电梯）制造许可证的企业。

- 1.6各投标人和产品制造商是取得中华人民共和国特种设备安装改造维修（电梯）许可证的企业。

- 1.7产品制造商是通过ISO14001系列环境认证的企业。

- 1.8投标产品满足国家及行业相关标准：

- 1.8.1《电梯制造与安装安全规范》 GB7588-2003

- 1.8.2《电梯用钢丝绳》GB8903-2005

- 1.8.3《电梯安全要求  第1部分：电梯基本安全要求》GB24803.1-2009

- 1.8.4《仅载货电梯制造与安装安全规范》GB25856-2010

- 1.8.5《电梯工程施工质量验收规范》GB50310-2002

- 1.8.6《电梯试验方法》GB/T10059-2009

- 1.8.7《电梯安装验收规范》GB/T 10060-2011

- 1.8.8《电梯主参数及轿厢、井道、机房的型式与尺寸》GB/T 7025.1~2-2008

- 1.8.9《电梯维修规范》GB/T 18755-2009

- 1.8.10 如国家颁布新标准、规范，则需满足最新标准、规范。

- 1.9设备以及安装工程需满足消防、安监、质监、环保等相关部门的有关规定。

- 2、设备技术规格

- 2.1电梯井道安装宽度尺寸：2600mm。

- 2.2 电梯类别：无机房载货梯7部，其中5部为贯通货梯，2部为非贯通货梯。

- 2.2.1停数楼层：2站/2层。

- 2.2.2净开门尺寸：1500mm。。

- 2.2.3 轿厢净深：2500～2700mm。

- 2.2.4 载重：1800～2000Kg。

- 2.2.5 地坑深度:≦1600mm。

- 2.2.6顶层高度:≦5000mm。

- 2.2.7提升高度：6500mm。

- 2.2.8提升速度：0.5～1m/s。

- 2.2.9驱动方式：永磁同步无齿轮系统。

- 2.2.10控制方式：变频变压调速。

- 2.3功能配置：

| - 序号 | - 功能 | - 序号 | - 功能 |
| --- | --- | --- | --- |
| - 1 | - 司机功能 | - 17 | - 轿箱应急照明 |
| - 2 | - 专用运转 | - 18 | - 五方通话 |
| - 3 | - 开门报警 | - 19 | - 钥匙锁梯 |
| - 4 | - 超载报警 | - 20 | - 到站响铃 |
| - 5 | - 取消错误呼叫 | - 21 | - 光幕保护 |
| - 6 | - 开门按钮 | - 22 | - 自动在平层 |
| - 7 | - 关门按钮 | - 23 | - 开门延长按钮 |
| - 8 | - 报警按钮 | - 24 | - 曳引机空转保护 |
| - 9 | - 轿厢照明、风扇自动关断功能 | - 25 | - 门闩故障重复关门 |
| - 10 | - 空闲自动检测 | - 26 | - 梯门堵转保护功能（限制关门力） |
| - 11 | - 电源相位故障检测 | - 27 | - 故障自动检测 |
| - 12 | - 不能开门时救出运转 | - 28 | - 超速电气保护 |
| - 13 | - 超速机械保护 | - 29 | - 运行次数显示 |
| - 14 | - 位置异常自动校正 | - 30 | - 启动补偿功能 |
| - 15 | - 轿箱位置显示 | - 31 | - 运行方向指示 |
| - 16 | - 视频音频线缆预留 | - 32 | - 电梯IC卡访客功能 |

- 2.4轿箱及门厅材质：

- 2.4.1厅门材质：喷漆钢板，厚度≧1.5mm。

- 2.4.2门套材质: 喷漆钢板，厚度≧1.5mm。

- 2.4.3门楣材质：喷漆钢板，厚度≧1.5mm。

- 2.4.4门扇材质：喷漆钢板，厚度≧1.5mm。

- 2.4.5门框材质：喷漆钢板，厚度≧1.5mm。

- 2.4.6轿壁材质：喷漆钢板，厚度≧1.5mm。

- 2.4.7轿顶材质：喷漆钢板，厚度≧1.5mm。

- 2.4.8轿箱地板：网纹钢板，厚度≧1.5mm。

- 2.4.9操作板：发纹不锈钢。

- 3、质量保证

- 3.1整个招标设备的设计、制造、运输、安装、调试技术培训以及售后服务等要严格执行ISO9001质量保证体系。在制造过程中对设备材料、组件、装配、功能等进行实验和检验，并出具相关部门提供的实验报告及检验合格证，以保证安全符合设计规范和确认的设计图纸要求。

- 3.2在产品的监造、检验、验收过程中招标方如发现任何不符合本技术规格要求的产品或配件必须无条件的防锈或更换，直至符合规定要求。如发现任何与质量保证文件或相关文件不符的操作而有可能影响招标方产品质量时，投标方需及时修正，并按质量保证程序进行生产。

- 3.3投标人必须保证所提供的设备和本技术规格要求中规定的质量、规格和性能相一致，并确保其完整性。对于没有列出而对设备的正常运行和维护必不可少的部件、配件等，投标人必须给予补充。

- 3.4投标人所提供设备与之配套的电气外购件（国外）必须符合中华人民共和国有关标准、规范，并通过供货商所在国认证。

- 3.5投标人提交的货物是原装的、全新的，并满足上述规定的各项配置、技术指标和性能指标等要求。

- 4、项目实施各阶段资料交付及技术支持

- 4.1投标人在投标阶段需提供设备功能配置表、主要零部件清单（包含品牌、产地、数量、功率等参数）、易损件清单（包含品牌、产地、数量、功率等参数）。

- 4.2土建施工阶段：提供设备安装基础图并派有经验的技术人员进行井道施工的技术支持。

- 4.3设备到厂前提供产品合格证、国家相关部门出具行使实验报告等资料。

- 4.4设备到场后，投标人安派有相应资质的施工队进行设备安装，并派厂家质检人员进行质量检查。

- 4.5设备安装调试完成后。投标人向招标人提交电梯出厂相关资料，并向质量技术监督局等国家相关部门提交资料进行设备验收工作，验收合格后投标人向招标人提供电梯验收报告、合格证等材料以确保电梯的正常使用。

- 4.6投标人向招标人提供详细的客户培训计划。

- 5、设备安装工程

- 投标人派遣对安装工程具有丰富经验的技术安装人员，到招标方现场进行安装服务。投标人提供全部设备安装搬运工具，并负责安装现场的安全管理，投标人应服从招标人管理。

- 5.1工程范围：7部电梯安装、调试工作。

- 5.1.1电梯安装基础的土建施工技术支持、设备测试、检验、调整以及启动试运转工作，直至最终达到验收条件。

- 5.12.投标人负责办理相关政府部门的开工报告以及申请验收工作，确保按照相关要求规范通过公司自检、工厂检验、国家相关安检部门验收以及合格证发放等相关工作，确保电梯顺利使用。

- 5.2安装工程需满足国家相关标准、规范：

| 序号 | 名 称 |
| --- | --- |
| 1 | GB7588－2003《电梯制造与安装安全规范》 |
| 2 | GB/T10058《电梯技术条件》 |
| 3 | GB/T10059《电梯试验方法》 |
| 4 | GB10060《电梯安装验收规范》 |
| 5 | GB50182《电气装置安装工程电梯电气装置施工及验收规范》 |
| 6 | GB8903~8904《电梯用钢丝绳》 |
| 7 | GB5013额定电压450V/750V及以下橡皮绝缘电缆 |
| 8 | 国家质量技术监督局令（第13号） |
| 9 | GB50310-2002《电梯工程施工质量验收规范》 |
| 10 | 在用电梯改造工程验收安全技术条件 |
| 11 | DBJ—1—26—96建筑安装多项工程施工工艺规程（第五分册） |
| 12 | DB11/040—94电梯维修技术要求 |
| 13 | GB/T7025电梯主参数及轿厢、井道、机房的型式与尺寸 |
| 14 | GB/T13435电梯曳引机 |
| 15 | 电梯制造与安装安全规范 |

- 5.3设备安装、调试周期：在招标设备运抵招标方现场后2个月内，完成所有设备的安装、调

- 试工作，具备国家质检、安检部门的验收条件。

- 第四章 合同条款

电梯设备买卖合同（草案）

合同号：

| 甲方：天津国安盟固利新能源有限公司 | 签订地点：北京 |
| --- | --- |
| 乙方： | 签订时间： |

依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国特种设备安全法》、《中华人民共和国建筑法》、《建筑工程质量管理条例》以及有关电梯制造、安装、维修保养等相关法规、规章、规范性文件、技术规范、标准等的规定，就甲方向乙方购买电梯设备，双方按照公平、诚实和信用的原则，经协商一致订立本合同，并共同遵守。

合同条款如下：

- 合同梯号、设备名称、品牌、型号、规格、数量、单位、单价、金额和备注

- 甲方根据项目需要，经过比较和选型，决定向乙方采购无机房货运电梯7台（其中2台不贯通，5台贯通）（以下简称“设备”）,详见以下设备明细表；

| 梯号 | 设备名称 | 品牌 | 型号 |  | 规格 | 数量 | 单位 | 单价（RMB元） （含17%税） | 金额（RMB元） （含17%税） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 总计 |  |  |  | ￥ |  |  |  |  |  |  |
| 大写 |  |  |  | 人民币 |  |  |  |  |  |  |

1.1 设备明细表所述价格为固定总价包干，已包含上述全部设备制造、包装、运输至合同指定地点的运输费、装卸费、二次搬运费、随机备品备件、保险、利润、税金及配套服务（包括设计、安装指导、调试、验收、技术资料、培训、质保期）等费用。

1.2 如所提供的设备是国外进口设备，则上述价格已包括相关的关税、运输费等一切费用。

1.3 除本合同约定的固定总价，甲方无须再因订购本合同项下设备及配件向乙方支付任何费用。乙方在确定以上价格时已经充分考虑了本合同履行过程的价格风险，因此，在本合同履行期间内，无论材料、运输等价格如何变化，本条约定的设备固定总价均不作任何调整。

1.4 本合同项下电梯设备的生产制造商为:

二、质量标准和技术资料

2.1 本合同项下的电梯产品按 GB7588-2003《电梯制造与安装安全规范》标准制造；自动扶梯和自动人行道按 GB16899-2011《自动扶梯和自动人行道的制造与安装安全规范》标准制造；杂物电梯按国家GB25194-2010《杂物电梯制造与安装安全规范》制造。

相关技术资料参考如下：《电梯工程施工质量验收规范》（GB50310-2002）、《电梯技术条件》（GB/T10058-1997）、《电梯试验方法》（GB/T10059-2009）、《电梯安装验收规范》（GB10060-2011）、《电梯曳引机》（GB/T13435-1992）、《交流电梯电动机通用技术条件》（GB/T12974-2012）、《电梯层门耐火试验方法》（GA109-1995）、《液压电梯》（JG5071-1996）、《电梯用钢丝绳》（GB8903-2005），如国家对电梯有最新标准要求的，按最新标准执行。

2.2 乙方供应的设备必须符合本合同附件所约定的产品技术参数，同时必须符合

全球统一企业标准。如果前述企业标准没有提及使用标准的，则应符合中华人民共和国国家标准或行业标准；如果中华人民共和国没有相关标准的，则采用货物来源国适用的官方标准。这些标准必须是权威机构发布的最新版本的标准，且必须符合本合同设备使用目的和使用安全。

三、组成合同的文件

3.1 组成合同的文件包括：

（1）《天津宝坻九园开发区新建厂房项目电梯设备订货合同》及附件。

（2）技术参数和技术要求。

（3）乙方全球统一企业标准（乙方自行存档）。

（4）国家规范、行业标准、企业标准即有关技术文件。

（5）合同图纸。

（6）乙方投标文件。

（7）设备组成核心部件或系统报价、设备易损件或配件报价（明确品牌、产地及价格）。

（8）双方有关工程的洽商、变更等书面协议和文件，包括双方在本合同履行过程中签订的补充协议、会议（会商）纪要，双方往来的电报、电子邮件、信函、设备中的部件照片、承诺书、证明书、通知书、确认书及工程联系单、验收报告等与本合同履行相关的、涉及合同条款履行的、变更的各种书面文件。

3.2 上述文件应认为是互为补充和解释的，当上述文件内容含糊不清或不相一致时，在不影响工程正常进行的情况下，由甲乙双方协商解决，双方也可以提请负责监理的工程师做出解释。双方协商不成或不同意负责监理的工程师的解释时，按本合同条款关于争议的约定处理。

3.3 对于本合同的任何解释均不得与国家的强制性规范相违背，相违背的解释无效。

四、付款方式和付款条件

4.1 合同签署后20日内甲方向乙方支付合同总价款的10%作为定金，乙方设备安装调试完毕并经甲方、监理单位验收合格后，定金转为甲方应支付给乙方的合同价款。

4.2 甲乙双方确认的电梯最终供货期20天前，乙方须向甲方提供设备零配件到场的图片并与总包协调电梯安装方案，上述事项均需最终取得甲方确认。,甲方在对上述事项予以确认且收到乙方开具的符合甲方要求的增值税专用发票后（发票金额：40%合同总价款），向乙方支付合同总价款的30%作为交货款。

4.3 设备安装调试完毕，经甲方、监理单位验收合格，并取得工程所在地质量技术监督管理局运营许可证后30天内，甲方在收到乙方开具的符合甲方要求的增值税专用发票后，向乙方支付合同总价款的30%。

4.4 在取得工程所在地质量技术监督管理局运营许可证且甲乙双方办理移交手续后，甲方要求电梯试运行90天，若在此期间内电梯未出现质量或安装问题，甲方自收到乙方开具的符合甲方要求的增值税专用发票后的15天内，向乙方支付合同总价款的20%。如在该期间内发生故障的，经维修后重新起算全部设备的试运行期限，直至符合技术协议要求。

4.5 10%做为本合同项下设备的质保金，质保期满后，甲方向乙方核算支付。

4.6 乙方账户信息：

账户名称：

开户银行：

银行帐号：

五、供货时间及交货地点

5.1 乙方应当根据甲方提供的预计设备安装使用的时间，制定设备供货计划。乙方的上述计划经甲方书面审批确认后视为本合同的附件。

5.2 确定最终供货日期：甲乙双方最迟应在5.1条预计供货日期前30天时签订最终交货日期确认书以确定最终供货日期（形式详见下表）

| 序号 | 电梯型号 | 最终供货日期（日历天） |
| --- | --- | --- |
| 1 |  |  |
| 2 |  |  |
| 3 |  |  |
| 4 |  |  |
| 5 |  |  |
| 6 |  |  |
| 7 |  |  |
| 备注 | 1、2、 |  |

甲方指定的交货地点为： 天津市宝坻区九园工业园区阳光大道8号 收货人： 王义奎

电话： 010-89743388-8055 /13613642053 传真：010-89747404

5.3 乙方应在5.2条约定的最终供货日期前将本合同项下的所有设备包装、运输及装卸至甲方指定地点存放，相关的运输费用、装卸费用及保险费用已包含在合同固定总价内，甲方不再另行支付。

5.4 乙方在收到甲方定金及甲方确认完毕的电梯设计图纸之日起三日内向电梯生产制造商下订单，并将订单报甲方备案，乙方须确认订单信息与本合同的各项约定相一致，否则乙方应承担因此给甲方造成的损失。

5.5 因甲方原因，甲、乙双方未能在本合同第5.2条约定的期限内正式签订最终交货日期确认书的，如逾期超过30天，乙方将暂停设备的制造，并不承担由此导致的延期交货责任。

5.6  乙方供货的同时须将下列设备单证原件交给甲方：

（1）装箱单一式叁份，注明合同号、装运标志、货物内容、包装尺码及重量；

（2）设备生产制造商出具的设备质量合格证（要体现出是无机房货梯的电梯合格证、部件合格证，合格证上应有部件的产地及品牌）、主要零部件的型式检验报告；

如需要乙方提供与工程相关的本合同中未作约定的技术文件，乙方也应及时向甲方提供。技术文件可以是手册、图纸或者其他任何形式的文件资料，乙方提供上述技术文件的全部费用已包含在合同设备总价中。上述技术文件应包含保证甲方能够正确进行操作、检查、维修、维护、测试、调试、验收和运行所需的所有内容。甲方按照技术文件的指导进行的任何操作、检查维修、维护、测试、调试、验收所引起的系统或其部件的损坏由乙方承担责任。

六、包装要求

6.1 包装标准：根据国家规范以及设备的性能要求进行包装，并与设备的运输方式相适应，包装须适合多次搬运，并使设备足以承受整个过程中的运输、转运、装卸、储存、安装、调试、验收等，应充分考虑到运输过程中的各种情况（如暴露于恶劣气候等）和天津地区的气候特点，以及部分材料露天存放的需要。乙方须采用能足以保护本合同项下所有设备及设备附件的包装材料及包装方式进行包装，如因乙方的包装存在缺陷导致设备发生损坏的，其责任由乙方全部承担。

6.2 专用工具及备品备件应分别包装，并在包装箱外加以注明其用处。

6.3 每一包装箱的两个侧面用不褪色的油漆和明显易见的中文字样做出标记。标记内容包括：箱（件）号、毛重、尺码（长×宽×高用mm表示）、净重（Kg）、到货地址、收货人名称、合同编号以及“勿进潮湿”、“小心轻放”、“此边向上”等。

6.4 包装材料由乙方负责供应，且乙方不回收包装材料。包装费已包含在合同固定总价中，乙方不得要求甲方另行支付设备包装费用。

- 货物的运输

7.1 乙方负责办理设备的运输，并负责将本合同项下的所有设备按甲方最终确认的供货日期将设备运至甲方指定的设备安装施工现场并负责卸车，与运输相关的各项费用（包括但不限于运输费、装车费、卸车费、转运费等）均已包含在合同固定总价中，乙方不得要求甲方另行支付设备运输等费用。

7.2 设备的运输方式由乙方按照设备的性能、规格等条件要求自行选择，乙方应采取有利于保护设备且保证供货日期的方式进行运输。

7.3 乙方应认真遵守运输途经省市对道路交通的运输规定，以免为运输本合同项下的设备至施工现场而对路面、桥梁或其他交通设备造成损害并引起索赔。如产生此类索赔，由乙方自行承担责任。

- 设备的验收和保管

8.1设备到达双方约定的到货地点后，甲方应在设备到达的5个工作日内会同乙方和承运人对设备进行清点，并签署“到货清点记录”。如发现设备存在缺损情况，双方/三方应共同在“到货清点记录”中签字确认，以便乙方向承运人或保险公司备案和索赔。如果甲方未在“到货清点记录”上签字确认，也未在清点后的二十日内向乙方书面提出乙方未按约履行交货义务的有效证明，则视为乙方履行交货义务符合合同约定。

8.2 设备运至到货地点后，甲方应提供经过乙方确认的有良好通风与防潮条件的室内场所，以供设备保管。如现场不具备上述条件，甲方应负责妥善保管设备，并且自设备交付到安装前的存放时间不应超过3个月。甲方如未能做到本条规定，则需在安装前会同乙方对设备重新进行检验。

- 所有权转移及风险承担

9.1 本合同项下的设备自安装调试完毕并取得工程所在地质量技术监督管理局运营许可证，且向甲方办理设备移交手续后，设备的所有权转移至甲方，且照管责任及风险转移至甲方承担。在此之前，在设备进场前，乙方自行承担本合同项下设备毁损、灭失等风险；在设备进场后，由乙方与安装单位共同负责对现场电梯设备进行保护，风险由二者共同承担。

9.2 设备移交甲方或安装单位后，并不能免除乙方对本合同项下设备所应承担的质量保证及调试、验收、保修、维护责任与义务。

9.3 本合同项下所有设备在途中、保管期间、安装阶段的保险事宜均由乙方负责。

十、承诺和保证

10.1 乙方保证本合同项下的设备完全符合本合同的约定和最新的国家标准。

10.2 乙方保证本合同项下的设备是全新的，且有全权出售该设备。

10.3 双方各自保证其为按照中国法律设立的独立法人或由独立法人依法授权的机构，具有签署和执行本合同的一切权利和资格，同时双方保证根据本合同进行的一切活动均符合中华人民共和国有关法律法规的要求。

- 产品质量保证

11.1本合同项下设备的保修期为电梯工程安装完毕并经工程所在地质量技术监督局验收合格签发运行许可证之日起，且试运行90天无质量问题之日起计36个月。在设备保修期内，乙方对设备执行三包服务（包修、包换、包退）。乙方将对除由于甲方使用不当或人为损坏之外的原因所引起的任何部件损坏免费进行维修、更换。经乙方免费维修、更换以后仍不符合质量标准以及安全运行需要的，乙方应当赔偿因此给甲方造成的全部损失。乙方须在设备保修期内提供保养服务，保养服务详见附件一（设备维保合同）；质保期内，维保产生的全部费用均由乙方承担（说明：附件一中“设备维保合同”七、1是质保期后，与贵公司续签维保的价格）。

11.2 乙方在保修期内提供一天24小时的在线服务，并承诺保修期内如设备发生故障，乙方保证在接到甲方通知后30分钟内到达故障现场，超时不到位的，产生的后果由乙方负全部责任。且甲方有权另请其他单位前来维修，由此产生的费用由乙方负担。

11.3 保修期满后，如甲方需要 ，乙方应按照投标书所列的配件价格向甲方提供零配件。保修期满后，有关电梯设备的维修及保养由甲乙双方另行协商解决。

11.4 为保证设备质量，本合同项下的设备必须由乙方指定的安装单位进行安装，乙方应对安装单位的行为及后果向甲方承担连带责任。

11.5 双方确定，如发生设备质量争议，双方不能达成一致的，由双方认可的天津市一级特种设备检验检测机构进行鉴定。如任何一方对鉴定结论不认可，提交至双方认可的国家级特种设备检验检测机构进行鉴定，并以该机构的鉴定结论作为质量争议的最终结论。

- 双方的权利及义务

12.1 甲方的权利与义务

12.1.1 甲方有权对乙方所提供设备的生产、运输、调试、验收等过程进行监督。设备在生产制造期间，甲方有权要求赴设备制造工厂检查与设备相关的所有加工和组装工作。甲方在制造工厂的检验与检查，并不视为甲方对本合同项下设备的验收。

12.1.2 甲方应为本合同项下的设备提供合适的储存地点，部分材料需要搭设临时仓库的，甲方应根据现场实际情况与乙方协商相关的设备存放事宜。

12.1.3设备未经验收并领取运营许可证，且甲乙双方未办理移交确认的，甲方不可擅自使用，否则由此产生的一切后果均由甲方负责。

12.1.4 依据本合同享有的其他权利义务。

12.2 乙方的权利与义务

12.2.1 在甲方提供建筑图及结构图之日起五日内，乙方应当将满足设备施工设计所需的详细设计资料（包括电梯厅门等的所有设计方案和图纸）提交给甲方确认。未经甲方同意，乙方不得在设备轿厢及厅门表面再附加任何其他文字或图案，否则甲方有权拒绝接受乙方移交的电梯设备，由此引起的经济损失由乙方自行承担。

12.2.2 乙方必须指定专人负责设备联络工作。

12.2.3 乙方保证其提供的设备是在本合同签署以后开始专门制造的、全新的、未使用过的，是用一流工艺和最佳材料制成的。乙方保证所有设备符合国家最新的质量标准，并保证设备安装后能够通过工程所在地质量技术监督局的验收，并取得相关的运行许可证。乙方必须保证设备及制造设备的材料和装饰材料来源可靠，不得使用无产地证、无质量合格证的产品或假冒、伪劣产品。

12.2.4 设备安装调试完毕后，乙方须参与设备的预验收工作，并对甲方及监理提出的合理建议予以采纳。本合同项下设备的最终验收以工程所在地质量技术监督局验收为准。

12.2.5 乙方须免费为甲方提供以下培训服务（相关费用已包含在本合同固定总价内）：

（1）乙方负责提供现场操作、维修培训方案及培训资料一式伍份；

（2）负责对甲方5名或5名以上物管人员进行电梯操作、维修培训。

12.2.6 为便于工程管理，乙方指定       为本项目的负责人，负责工程期间的协调工作。

12.2.7 依据本合同享有的其他权利义务。

十三、违约责任

13.1 本合同签订且甲方支付定金后，乙方单方解除合同的，乙方应向甲方双倍返还定金；甲方单方解除合同的，乙方有权不予返还定金。

13.2 甲方无故未按期支付设备价款的，从逾期第十五天起，每逾期一天，应按当期应付未付款项的万分之二向乙方支付违约金。违约金额度最多不超过应付未付设备价款的百分之五。

13.3 乙方未能按本合同约定的最终交货时间将本合同项下的设备送达甲方指定到货地点的，从逾期的第五天起的四十天内，每逾期一天，应按延迟交付设备总价的万分之五向甲方支付违约金，但违约金额度最多不超过延迟交付设备总价的10%；若逾期超过40天的，除履行上述违约责任外，乙方还应向甲方支付相当于定金同等数额的违约金，并赔偿甲方因此遭受的全部损失，且甲方有权解除合同，另行聘用设备采购单位，由此产生的全部费用由乙方承担。甲方解除合同不影响乙方应向甲方支付违约金的责任。

13.4 乙方供应设备的质量、规格、参数等性能不符合本合同约定及国家最新标准要求的，乙方应当立即进行修复、更换，直至通过甲方及工程所在地质量技术监督局的验收，若因乙方（包括乙方指定的安装方）原因导致安装验收拖延的，乙方应按照每日300元的标准向甲方支付违约金。同时因此造成甲方的损失由乙方承担。

13.5 乙方所提交的竣工资料须经监理及工程所在地质量技术监督局认可后再移交给甲方，且最终应能被天津市城建档案馆所接受。若乙方提交的竣工资料不符合甲方要求的，乙方应在甲方规定的时间内补充完善，乙方未在规定时间内完成此项工作的，逾期超过十天的，每逾期一天，按本合同总价的万分之五向甲方支付违约金违约金额度最多不超过本合同固定总价的5%。。

13.6 乙方应依据本合同第12.2.1条约定如期向甲方提供详细设计资料。若乙方违反前述约定，每逾期一天，应向甲方支付工程总价万分之五的违约金，但违约金额度最多不超过本合同固定总价的5%。

13.7 除发生不可抗力外，甲方已经履行了相应的义务，而乙方不能按约定履行合同义务，或甲方违反合同约定，无故不履行给付义务的，守约方有权选择解除合同，违约方应向守约方支付本合同固定总价的30%作为违约金。违约金不足以补偿守约方直接损失的，守约方有权另行向违约方追偿。

- 索赔

14.1 甲、乙双方均具有向对方索赔的权利。

14.2 乙方未能完全履行合同的约定，甲方将按以下程序向乙方索赔。

14.2.1 当索赔事件发生后的14天内，甲方将向乙方发出索赔通知。

14.2.2 索赔款项将在当期应付合同价款中扣减。

14.3乙方向甲方索赔的程序：

14.3.1 在索赔事件发生后的14天内，乙方将自己的索赔意向书提交给甲方，否则无权获得索赔。

14.3.2 乙方应保持索赔事件同期记录，以便充分地证明索赔事项的发生乙方应容许甲方检查全部记录。

14.3.3 乙方应在提交索赔意向书后14天内，向甲方报送一份说明索赔款额的具体细节帐目，并说明索赔所依据的理由；如果索赔事件尚未结束，乙方应在索赔事件结束后的14天内，再报送一份最后帐目给甲方。

14.3.4 甲、乙双方向对方索赔的事项，均须对方认可。若甲、乙双方对索赔事宜存有争议，按本合同第二十条争议条款执行。

十五、不可抗力

15.1 不可抗力是指不能预见、不能避免且不可克服的客观情况。引起不可抗力的原因包括自然原因（如洪水、暴风、地震、干旱、暴风雪等人类无法控制的大自然力量所引起的灾害事故）和社会原因（如战争、政府禁止令等引起的）。

15.2 在本合同履行期间，如发生不可抗力事件，乙方应迅速采取措施，尽力减少损失，并在不可抗力事件发生后的24小时内以书面形式向甲方报告发生不可抗力事故的情况、性质、范围，并与甲方签署发生不可抗力事件的有效证明文件。如灾害继续发生，乙方应每隔2天向甲方报告一次灾害情况，直到灾害结束。

15.3 在合同一方延迟履行合同后发生不可抗力的，不能免除延迟履行方的违约责任。

- 知识产权

16.1 本合同项下的设计方案、文件、资料图纸、数据等著作权归甲方所有（专门为本合同项下甲方设备设计的计算机软件著作权归乙方所有，但甲方享有永久使用权）。未经甲方许可，乙方不得擅自修改或向第三方转让或用于其他项目，如发生以上情况，甲方有权要求乙方赔偿因此造成的损失。

16.2 乙方应保证甲方在使用该设备或设备的任何一部分时，免受第三方提出的侵犯其专利权、商标权或其他在先权利的起诉。如发生此类纠纷，由乙方承担一切责任。

- 保险

17.1 乙方须依据国家相关法规及规定为本合同项下的设备购买保险，并保持保险单持续有效。，保险费已经包含在本合同固定总价内乙方不得要求甲方另行支付保费。，无论乙方是否有就本合同项下的设备按国家规定投保，均不得因任何事故任何原因向甲方提出索赔要求。

17.2 对于涉及甲方利益的保险索赔，没有甲方的事先书面同意，乙方不能向保险公司妥协或作出任何放弃，否则乙方应承担因此给甲方造成的一切损失。

十八、合同的解除

18.1 甲乙双方协商一致，可以解除合同。

18.2 有下列情形之一的，合同相对方可以解除合同：

18.2.1 因发生不可抗力致使合同无法履行。

18.2.2 因工程停建或乙方发生严重经营困难并导致破产、清算致使合同没必要履行。

18.2.3 本合同约定的其他解除情形。

18.3 一方要求解除合同的，应以书面形式向对方发出解除合同的通知，通知到达对方时合同解除。对解除合同有争议的，按第20条的争议条款约定处理。

18.4 合同解除后，乙方应妥善做好已完工程和已购材料、设备的保护和移交工作，按甲方要求将自有机械设备和人员撤出施工场地。

18.5 合同解除不影响双方在本合同中约定的结算和清理条款的效力。

- 税和关税

19.1 中国政府根据现行税法对甲、乙方征收的与本合同有关的一切税费均应由甲、乙双方各自依法承担。

19.2 中国政府根据现行税法的规定对乙方或其雇员征收的与本合同有关的一切税费（包括但不限于乙方为制造电梯所需的设备和部件的进口关税以及所有设备在国内所发生的增值税）均应由乙方负担。

19.3 在中国境外发生的与本合同执行有关的一切税费均由乙方承担。

二十、争议的解决

20.1 凡因本合同所发生的一切争议，双方应首先通过友好协商解决。若协商不成，任何一方可向甲方所在地的人民法院提起诉讼。

20.2 如双方将争议提交至法院，在法院审理期间，除提交法院审理的事项外，合同其他部分仍应继续履行。

20.3 本合同按照中华人民共和国的法律进行解释。

二十一、其它

21.1根据《特种设备安全法》的规定，电／扶梯的安装、改造、修理，必须由电梯制造单位或者其委托的依照本法取得相应许可的单位进行。为此，在签订本合同时应签订安装合同（合同号：__________________）。

21.2 双方同意，本合同项下的设备仅供于本合同首页确定的使用单位的安装地址和项目使用。买方不得将部分或全部设备及设备中的零部件分拆、转卖或挪作其他项目使用。

21.3 本合同项下的设备涉及卖方或卖方关联单位所有的知识产权，未经许可，买方不得实施制造、使用、复制、许诺销售或再销售等行为。本合同与其所有附件均属商业秘密，未经双方事先书面同意，任何一方不得擅自向第三方披露相关内容。

21.4 本合同所有条款除本合同另有约定外，均为打印文字，手写无效。

21.5 本合同的所有附件、以及双方就本合同履行过程中签订的补充/变更协议经甲乙双方的委托代理人签字并加盖双方公章或合同章后生效。除上述约定外，本合同及其附件和其他与本合同履行相关的往来文件、函件中任何位置上签字或盖章的任何个人、其他公司、组织或分支机构在任何时候不被视为乙方的委托代理人，除非乙方另行加盖合同章书面明确授权。 21.6 本合同正本贰份，甲乙双方各执壹份；副本一式肆份，双方各执贰份。

21.7 本合同双方的通讯方式

甲方： 天津国安盟固利新能源有限公司

地址： 北京市昌平区中关村高科技开发区昌平园白浮泉路18号

电话：13613642053            传真：010--89747404

联系人：王义奎

乙方：

地址：

电话：                       传真：

联系人：

二十二、合同附件

附件一：产品保养合同（格式）

附件二：电/扶梯土建布置图、电梯安装图（总装图、安装图、基础图等）

附件三：授权乙方签订本合同的委托书

附件四：商标注册证书及许可合同

附件五：项目电梯报价经济文件（含设备组成核心部件或系统报价、设备易损件或配件

报价（明确品牌、产地及价格））

附件六：《电梯制作规格表》

附件七：合同交货期确认书

|  | 甲方 | 乙方 |
| --- | --- | --- |
| 单位名称 | 天津国安盟固利新能源有限公司 |  |
| 授权代表 |  |  |
| 日 期 | 年 月 日 | 年 月 日 |
| 单位地址 | 北京市昌平区白浮泉路18号 |  |
| 邮 编 | 102200 |  |
| 电 话 | 010-89743388 |  |
| 传 真 | 010-89747404 |  |
| 开户银行 | 工行昌平支行营业部 |  |
| 银行帐号 | 0200048909200013866 |  |

附件一

设备保养合同（格式）

甲方：天津国安盟固利新能源有限公司

乙方：

甲乙双方按照国务院第373号令《特种设备安全监察条例》的规定，遵循公平、诚实和信用的原则，共同确定由乙方向甲方提供产品保养服务的条款：

- 电梯设备

本合同所述的“电梯设备”是指在主合同中列出的，由乙方供应，经工程所在地质量技术监督局检验合格并允许使用的电梯。

- 服务期限

经工程所在地质量技术监督局验收合格并签发运营许可证且试运行90天无质量问题之日起计36个月，为本合同所描述电梯提供的免费保养期。

- 服务时间：

1、本合同提供的服务，确定在乙方的正常工作时间（周一至周五上午8:30—下午4:30）内进行，甲方若有特殊需要，乙方也应在正常工作时间以外的时间内提供服务。

2、本合同项下的设备若发生故障需要应急处理时不受时间限制。

- 乙方的服务内容

1、每15日根据国家有关的技术规范和乙方的工艺要求对设备进行保养，具体内容有：

  - 电梯轿厢、井道等部位的各部位的检查、调整、润滑和清洁。

  - 电梯曳引钢丝绳、补偿钢丝绳、补偿链、限速器钢丝绳的清洁和张力调整。

1.3 自动扶梯上下部机房、安全装置、扶手驱动装置的检查、调整、润滑和清洁。

2、提供全天候应急处理服务，并在接到甲方紧急报修通知后30分钟内赶到现场，迅速排除故障，并将故障原因反馈至公司急修管理部门，以便在今后采取相应的预防性措施。

3、免费调换在服务期内因乙方质量问题或保养不当而损坏的零部位，并承担由此产生的直接经济损失。

4、配合政府主管部门实施年检。

5、每年进行一次综合性的运行安全和运行质量的检查，并在检测结束时向甲方提交检测报告。

6、在质保期内为甲方免费提供“用户手册”等电梯使用资料，并免费为甲方培训电梯维护管理人员，使甲方维护管理人员初步掌握一些电梯日常使用中的维修保养管理知识。

- 乙方的责任

1、在提供服务时，应严格遵守甲方有关的规章制度。

2、严格按照本保养合同约定实施服务，并根据乙方所提供的设备保养年度作业计划表所列的项目

进行清洁、润滑、调整和检查等保养工作。

3、按照本合同约定的保养方式，提供确保整机正常和安全运行所需的备品配件。

4、配合政府主管部门对服务期内的设备定期实施年检，对政府主管部门提出的保养环节、部位的

整改内容、项目及时进行整改。

- 乙方在本合同项下的服务期内，对设备存在的非保养责任故障，应及时书面通知甲方整改；当

存在的故障可能严重影响电梯设备安全运行时，应及时通知甲方暂时停止使用该电梯设备。

- 甲方的责任

- 甲方应按照国务院第373号令《特种设备安全监察条例》的规定，履行电梯使用单位的义务。

该《特种设备安全监察条例》在签订本合同时，甲方已经获得并知晓。

- 负责按照政府主管部门对电梯设备日常管理的法规、规定和要求进行全面管理，对乙方的服务

项目、服务内容和服务质量进行监督、确认。

- 在乙方提供保养服务期间，负责给予乙方合理和充分的停梯时间并协助管理设置现场安全警示

标志。

- 在服务期内，甲方若需对本合同项下的电梯设备实施改造、修理、装饰、更改的，必须严格按

国家有关法规、规章、规定实施，因非乙方实施的上述工程而影响到乙方保养电梯设备的使用性能

和安全性能的，乙方不承担任何责任。

- 因甲方管理、使用不当，或因人为损坏，而导致电梯设备需要修理、更换的，应由甲方负责。

在甲方与乙方签订《产品修改合同》后，由乙方实施修理、更换。

七、电梯设备规格及服务费用

1、根据服务形式和服务内容，保养费为：

| 梯号 | 型号 | 速度（m/s） | 层站 （站/门） | 月价 （元/台） | 数量（台） | 服务期（月） | 小计（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |

上述总计：      0      元，大写：    零      。

八、乙方不承担以下项目工作：

1、土建工程中的电梯井道壁、井道工字钢、井道灯、井道防水、井道隔离网、电源等附属设施的改造、修理、装饰、更换、清理或维修等工作。

2、本合同所述内容之外的其它项目。

九、其他

1、服务期内，甲方需要增加设备功能或改变性能的，或因国家颁布或修订有关标准而需要对电梯

设备进行改造的，双方应在协商一致后另行签订《设备改装合同》并及时履行。。

2、保养中产生的各类废弃物，由甲方按照当地环境管理法律法规及有关规定予以处理。

3、因电梯设备属于特种设备，甲方同意将保养（包括另行维修、改造中）更换下的专用部件交由

乙方回收销毁，以保证废、旧专用部件不流入市场。

- 合同签订时，需要增加合同条款的，或者甲方要求乙方提供合同约定以外服务的，双方应在“另

行约定事项”中约定，经双方签字、盖章后生效。

- 合同生效后，需要对原条款进行变更的，双方应另签“合同修改书”，经双方签字、盖章后生

效。

- “产品保养方式”“产品保养年度作业计划表”、“易损部品清单”、“另行约定事项”和“合

同修改书”等其他与合同履行有关的协议、文件为本合同之附件，属本合同不可分割的部分，与

本合同具有同等法律效力。本合同及上述协议、文件一经签署，即取代之前双方的口头或其他书

面的约定。

- 服务期满后，双方虽未及时续签《设备保养合同》，但甲方仍然接受乙方继续提供保养服务的，

视作甲方同意延续本合同，双方应按本合同规定继续履行各自的权利和义务。

- 若在保养过程中发生安全事故，应由政府主管部门介入并作出事故鉴定结论，或在政府主管部

门不介入之时由双方共同委托有能力的第三方权威监测机构作鉴定。双方的安全责任及法律责任根

据鉴定结论进行划分。

- 在服务期内，对电梯设备发生的事故，包括但不限于停运、不正常运行，而给甲方或甲方的用

户带来直接或间接经济损失、利益损失、机会丧失等，或直接造成人身伤害或该电梯损坏的，经政

府主管部门鉴定为由于乙方的保养责任所致后，由乙方承担全部后果。

10、双方发生争议时，应先协商解决，协商不成，任何一方可依法向甲方所在地的人民法院起诉。

合同编号

电梯设备安装合同

| 甲方（安装甲方） |  | 乙方（安装承揽方） |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 单位名称： | 天津国安盟固利新能源有限公司 | 单位名称： |  |
| 代 表 人： |  | 代 表 人： |  |
| 单位地址： |  | 单位地址： |  |
| 邮 编： |  | 邮 编： |  |
| 电 话： |  | 电 话： |  |
| 传 真： |  | 传 真： |  |
| 开 户 行： |  | 开 户 行： |  |
| 账 号： |  | 账 号： |  |
| 税 号： |  | 税 号： |  |
| 甲方盖章： |  | 乙方盖章： |  |
| 日 期： | 年 月 日 | 日 期： | 年 月 日 |
| 项目名称： |  |  |  |
| 项目地点： | 天津宝坻九园开发区新建厂房 |  |  |

根据《中华人民共和国合同法》的有关规定，并结合本工程具体情况，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，经甲、乙双方协商一致，签订本合同并遵照执行：

定义：本合同中的设备，是指                 公司向天津国安盟固利新能源有限公司销售（或代销）的电梯产品。

鉴于：天津国安盟固利新能源有限公司向            （或乙方）购买了   台电梯设备用于天津宝坻九园开发区新建厂房项目中，且乙方具备电梯安装、改造、修理、维修、保养的相应资质。根据国务院《中华人民共和国特种设备安全法》第二十二条“关于电梯安装、改造、修理必须由电梯制造单位或者其委托的依照本法取得相应许可的单位进行”及电梯维护保养服务的相关规定，甲、乙双方商定由乙方负责安装位于 天津宝坻九园开发区新建厂房 （地区/项目）的电梯，双方在自愿、平等、互利的基础上协商一致达成以下合同条款，并遵照执行。

1、安装设备型号、数量及安装费用

| 序号 | 设备名称 | 型号规格 | 层站 | 台数 | 安装单价 | 小计 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| 合计总价 |  | 人民币（大写） |  |  |  |  |

注1：本合同总价包括但不限于安装调试费、施工水电费吊装费、脚手架搭拆费、井道护栏、     井道灯费以及应由甲方支付的税费等，除上述约定合同总价外，甲方不再另行支付其他任何      费用。

注2：详细的电梯设备规格型号请参见附件《电梯设备买卖合同》（合同编号：            ）

2、安装、调试费以及支付

| 2、1 | 安装、调试费的支付： |  |
| --- | --- | --- |
|  | 2.1.1 | 本合同总价的30%作为预付款，甲方具备开工条件后，在双方约定开工日期10日前，甲方于收到乙方开具符合甲方要求的等额增值税发票后的15天内向乙方支付。 |
|  | 2.1.2 2.1.3 2.1.4 | 电梯设备安装、调试完毕，并通过工程所在地质量技术监督局验收合格（但不得晚于货到工地6个月）并发放运营许可证后 10 日内，甲方收到乙方开具符合甲方要求的等额增值税发票后的15天内，甲方向乙方支付安装费总金额的 30 %，计人民币 （大写： 元整），乙方在收到甲方支付的前述安装费用后向甲方正式办理电梯设备的移交手续。 甲方要求电梯试运行 90天，若在此期间内电梯无任何安装质量问题，在甲方收到乙方开具符合甲方要求的全部增值税发票后的15天内，甲方向乙方支付合同价款的 30 %。 本批次设备安装合同价款的10%作为电梯安装质保金，质保期满后，甲方付清剩余合同价款。 |

3、电梯设备的安装施工期

| 3、1 | 本安装工程开工时间应满足工程进度需要和甲方（天津国安盟固利新能源有限公司）要求，安装完成并通过验收时间最迟不得超过 年 月 日；乙方应在上述期限内完成本合同所约定的安装工程，且须保证严格满足总承包施工进度要求。 |
| --- | --- |
| 3、2 | 安装开工日期最晚不得超过设备到货后的 30 天，甲乙双方初步拟定于 年 月 日开始施工安装。 |
| 3、3 | 在设备进场安装前，甲方协助乙方确认现场是否满足施工条件，如出现土建进度延期或甲方不能提供电梯调试运行电源等情况导致乙方无法进场安装，则电梯安装工期相应顺延，由此产生的延误由甲方负责。乙方安装应编写施工组织设计方案、确定安装项目负责人并报送监理，经监理、甲方批复后方能施工，以便相互配合如期完工。 |

4、甲乙双方责任与义务

| 4、1 | 甲方责任与义务 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 4.1.1 | 提供符合安装布置技术要求和《一般建筑用电梯设备安装工程以外事项》要求的电梯井道及机房电源，并排除积水、污物，负责安装起吊场所，如有差错，应及时修正。 |  |
|  | 4.1.2 | 安装施工时，甲方把三相五线制电源接至电梯服务楼层的顶层（预留接电箱，功率满足电梯施工图中功率要求），提供施工用水、用电以及井道照明（乙方按照实际用度向甲方支付费用），负责电梯安装后的土建修补及填充工作。 |  |
|  | 4.1.3 | 在安装作业附近协助提供足够面积的防盗储存间和仓库以储存电梯设备材料、零件、工具等。 |  |
|  | 4.1.4 | 协助处理电梯安装单位与其它土建施工单位的交叉作业。 |  |
|  | 4.1.5 | 配合乙方向工程所在地质量技术监督局提出开工及验收申请。 |  |
|  | 4.1.6 | 甲方及甲方委托的监理单位有权对乙方的安装质量及工期进行监督、检查，乙方应服从并配合。 |  |
| 4、2 | 乙方责任义务 |  |  |
|  | 4.2.1 | 在本协议约定的安装时间前，负责派人前往安装现场进行土建勘测，确认工地安装条件，向甲方提供无偿咨询服务并提出整改要求，与甲方约定具体开工日期，在设备到货后，会同甲方代表、监理单位根据发运资料共同对设备包装完整性及装箱数量进行清点。 |  |
|  | 4.2.2 | 负责设备的安装和调试工作，并在现场具备验收条件下负责向工程所在地质量技术监督局办理安装工程及验收所需手续，按规定进行报验并承担费用，及时取得验收合格证、运行许可证等相关证件。 |  |
|  | 4.2.3 | 在设备进场后安装前以及安装期间，乙方负责保管设备及部件，注意成品、半成品的保护及防盗，直至设备安装完毕且最终验收合格并取得运营许可证后移交甲方。否则，由此产生的一切责任及损失由乙方负责赔偿。 |  |
|  | 4.2.4 | 按照国家最新电梯安装规范和本合同项下的电梯质量标准完成设备的安装、调试工作。 |  |
|  | 4.2.5 | 乙方施工人员的食、宿费用、劳动保险和人身保险由乙方承担。 |  |
|  | 4.2.6 | 负责由于安装质量问题造成的二次检验的整改和验收费用。 |  |
|  | 4.2.7 | 保证现场的安全文明施工及垃圾处理。参加现场施工协调会议，配合甲方土建施工。 |  |
|  | 4.2.8 | 在安装现场培训甲方系统管理操作及简单维修人员不少于 名。可根据甲方的需要提供注重实践的技术培训，使甲方人员能够独立进行设备管理、故障处理、日常测试维护工作，以保障设备能够正常、安全的运行。 |  |
|  |  | 培训对象： | 电梯管理人员、维护人员。 |
|  |  | 培训教材： | 土建布置图、使用维护说明书、电气原理图及其符号说明、电气敷线图、安装调试说明书、部件安装图、维护保养安全技术等。 |
|  |  | 培训内容： | 电梯的工作原理、基本机构和功能，电梯部件的分解和修理，整机的操作、保养、调整和故障判断及排除，电梯日常管理和紧急情况处理； |
|  |  | 培训地点： 培训费用： | 在甲方指定地点进行现场培训。 / 。 |
|  | 4.2.9 | 乙方施工人员进场施工前要接受甲方进场培训，并配合总包方管理。 乙方应严格按照甲方现场安全文明施工要求进行施工，所发生的费用由乙方自行承担。 |  |
|  | 4.2.10 | 乙方在设备安装过程中或设备在运行过程中因质量、施工安全等问题给甲方或第三方造成财产或人身损失的，由乙方负责全额赔偿。 |  |
|  | 4.2.11 | 乙方在设备安装工艺中需要明确设备降噪处理详细节点及按节点处理后的降噪数据图表，如设备噪音超标，乙方须负责整改。 |  |
|  | 4.2.12 | 乙方施工期间应承担其施工范围内与设备安装相关的安全文明施工责任及由此发生的经济责任和法律责任。 |  |

5、安装验收

| 5、1 | 电梯安装、调试工作完成后，甲方应按乙方通知，派代表会同乙方提请工程所在地质量技术监督局根据买卖合同中规定的条款、技术数据、施工图纸以及《电梯工程施工质量验收规范》规定的标准进行验收。安装是否合格以工程所在地质量技术监督局的书面判定为准（家用电梯除外）；如出现不合格情况，乙方必须整改至甲方书面认可，认可之日视为安装工程验收合格之日。 |
| --- | --- |
| 5、2 | 乙方应按工程所在地质量技术监督局的有关规定，对安装调试完毕的电梯设备申请验收并承担相关费用，甲方应积极配合。 |
| 5、3 | 电梯产品未经工程所在地质量技术监督局验收并发放运营许可证，甲方不可擅自使用，否则由此产生的一起后果由甲方负责。 |
| 5、4 | 设备安装完毕后必须保证外观完好无痕、无凹陷，几何尺寸对称，漆面完好。运行平稳、无震动、噪音，乘梯舒适，具体要求按相关国家标准执行。若出现前述问题，甲方仍视为不合格，乙方必须整改至甲方认可为止。如有违反的，则按违约处理，并在质量保证金中扣除未整改部分的相应整改费用。 |

6、质量保证

| 6.1、 6.2、 7、 8、 8.1、 | 本合同的电梯按GB7588-2003《电梯制造与安装安全规范》标准安装，本合同的自动扶梯、自动人行道按GB16899-2011《自动扶梯和自动人行道的制造与安装安全规范》标准安装。本合同的杂物电梯按GB25194-2010《杂物电梯制造与安装安全规范》标准安装。 自设备经工程所在地质量技术监督局验收合格并发放运营许可证，且试运行90天无质量问题之日起，乙方负责保证电梯设备 36 个月内在正常运行条件下的安装质量；因甲方使用不当、人为损坏而导致电梯设备(或部件)需要修理、更换的，应由甲方负责，乙方可以提供有偿维修服务。 质量保修期服务 在甲方合理正常的保管和使用下，由乙方承担在质量保修期内因产品安装质量产生的故障免费保修服务。保修工作将包括所有本工程的定期检查、测试、保养、维修以及必须的零件修理和更换。保修期内乙方须完成电梯年检工作，年检费用及相关费用已含在合同价款内。 免保期约定 在免保期间内，乙方应提供如下保养服务： |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 8.1.1 | 乙方负责设备正常运行的保养工作，并承担正常运行时的保养费用。 |  |
|  | 8.1.2 | 若设备重要部件发生更换或返修，更换件或返修件的保养期为重新安装正常运行后的 36 个月。 |  |
|  | 8.1.3 | 乙方在免保内提供一天24小时的在线服务，并承诺保修期内如设备发生故障，乙方保证在接到甲方通知后30分钟内到达故障现场，超时不到位的，产生的后果由乙方负全部责任。且甲方有权另请其他单位前来维修，由此产生的费用由乙方负担。 |  |
| 8.2、 | 在免保期内，因以下原因造成的设备损坏由甲方承担责任和费用，乙方提供有偿服务： |  |  |
|  | 8.2.1 |  | 未经乙方或乙方委托的安装公司安装所致的故障。 |
|  | 8.2.2 |  | 未经乙方或乙方委托的公司进行改造、修理、维修所致的故障。 |
|  | 8.2.3 |  | 因人为使用不当而造成的损坏。 |
| 8.3、 | 免保期满后，乙方承诺设备有偿保养费用不超过 元/台/年（此价格三年内有效）。 |  |  |

9、违约责任

| 9、1 | 由于甲方施工不符合双方确认的图纸或相关要求而发生的工期延误责任，由甲方承。 |
| --- | --- |
| 9、2 | 在乙方完全守约的情况下，甲方延期付款超过15天后，每延迟一天，甲方应向乙方支付应付未付款项的千分之一作为违约金，违约金额度最多不超过应付款项的百分之三。 |
| 9、3 | 若因乙方原因未能按时完工，每延迟一天，乙方应向甲方支付安装工程总价款千分之 一 的违约金；延期超过 10 天，甲方有权解除合同并要求乙方承担安装工程总价款百分之五的违约金。如延期完工对甲方造成损失的，乙方还应赔偿甲方所受的损失。 |
| 9、4 | 由于乙方安装质量达不到验收标准或无法取得工程所在地质量监督局验收合格证书的，由此引起的工期延误及费用均由乙方承担，工期延误按9.3条论处；质量验收二次以上（含二次）不合格的，乙方应向甲方支付安装合同总价款百分之五的违约金，同时甲方有权委托第三方安装，甲方可将实际支出的费用在乙方安装费中直接扣除且无需取得乙方同意。 |
| 9、5 | 因乙方施工安装原因给甲方、第三方或乙方自身造成的一切损失由乙方承担。 |
| 9、6 | 甲方对乙方的索赔事项，以书面通知为准，如乙方在收到甲方的索赔通知后14天内未作答复，则索赔事项应视为已被乙方接受。 |

10、附加条款

| 10.1 | 本合同自甲乙双方盖章、法定代表人或委托代理人签字之日起生效。 |
| --- | --- |
| 10.2 | 任何一方对本合同的任何修改或变更，均需双方协商一致后以书面形式订立补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。 |
| 10.3 | 合同争议的解决：如双方在本合同履行过程中产生争议，应通过友好协商方式解决。如协商解决不成，可向电梯安装地人民法院提起诉讼，诉讼费用（包括但不限于律师费）由败诉方承担； |
| 10.4 | 本合同未尽事宜，经双方协商可另行签订补充协议； |
| 10.5 | 本合同正本一式 肆 份，双方各执 贰 份，各合同文本具有同等法律效力。 |